PRESENTACIÓN

Las buenas prácticas de laboratorio (BPL) forman parte del control de calidad y cubren aspectos del trabajo diario en el laboratorio que deben documentarse y habilitarse formalmente.

En el desarrollo y documentación de las BPL se deben considerar los aspectos que puedan afectar la precisión de los resultados. Las BPL deben examinarse periódicamente para mantener su credibilidad.

### OBJETIVOS

Establecer los elementos básicos de las Buenas Prácticas de Laboratorio comparándolos con los requerimientos de las Normas ISO- 17025.

Establecer los requisitos administrativos y técnicos necesarios para asegurar la confiabilidad de los resultados analíticos generados en el laboratorio de análisis.

### PROGRAMA

PRIMERA SESION

- Introducción, Principales principios que abarcan las BPL, Organización.

- Comparación con la norma ISO 17025, estructura de la misma.

- Garantía de calidad, conceptos y operaciones, Protocolo e Informe. Control de las operaciones.

- INVENTARIO REGULADOR: Director del estudio, Registro de datos, Inspecciones de cumplimiento, La Implementación exitosa de las Buenas Prácticas de Laboratorio, La importancia de la comunicación.

- Integración de Programa de Aseguramiento de Calidad en Laboratorio Analítico.

- Procedimientos normalizados de operación.

SEGUNDA SESION

- Ejecución del estudio, Establecimiento del informe relativo a los resultados del estudio, Almacenamiento y conservación de archivos y materiales.

- Aseguramiento de la Calidad, Instalaciones, Aparatos, Materiales y Reactivos, Sistemas de Pruebas, Elementos de pruebas y de referencia. Estudio de estabilidad acelerada y natural, Calibración, validación y verificación, trazabilidad de la medición muestreo. Reporte de resultados (Acciones correctivas y preventivas).

- Calidad.

- Requisitos de Gestión

- Auditorías: personal inspector, confidencialidad de la administración, categoría de las inspecciones, procedimiento de inspección, pre-inspección., actividades en el desarrollo de la inspección de las BPL.

- Seguridad, Reducción de riesgos, Normas de seguridad en los laboratorios. Ejemplo de Normas para la vigilancia de los trabajadores que manipulan microorganismos. Grupos de Riesgo I, II, III y IV.

- Bioseguridad- Seguridad Biológica (Video Demostrativo)

DIRIGIDO  A

Profesionales o personal técnico de Laboratorios de Análisis y Control de Calidad y de cuya actividad deriven decisiones para establecer el desempeño de productos o sustancias que afectan la salud de la población o el medio ambiente y en mejorar su información analítica de forma voluntaria.

CONSTANCIA

Se otorga certificado a nombre de la Institución a los participantes con un mínimo de 75% de asistencias y evaluación respectiva.

EXPOSITOR

Lic. Quím. Viviana Scotto Z.

Lic. y Bachiller en Ciencias con mención en Química.

Ex-Decana Nacional del Colegio de Químicos del Perú.

Con experiencia en áreas analíticas de laboratorio, auditorias en proceso de producción y análisis.

Participación en Congresos,  internacionales. Ha prestado servicios en diversas empresas, entre ellas, 	BASF Venezuela y Colombia, Unión de Cerveceras Backus & Johnston.

Ha sido Consultora en SENASA, ITP, CERPER en la implementación del sistema de Calidad y procedimientos de Normalización.

Conferencista de la Universidad Cayetano Heredia y ejerce la Docencia en la Universidad de San Agustín – Segunda Especialidad – Temas de Calidad.

Consultora en requisitos técnicos de acceso al mercado de EEUU.

DURACIÓN

Total: 14 Horas. Distribuidos en 02 sesiones de 07 horas cada una.

HORARIO

Sábados:  1.00  - 8.00 p m.

### Lugar

Aula :  (pabellón de aulas UPCH)

### COSTOS :150.00 Soles

CAPACIDAD:  50

PAGO A LA CUENTA DEL BCP :

193-1170686-009  Facultad de Ciencias y Filosofía  UPCH  ( Traer el Vaucher)

Caja UPCH: Cuenta de Cursos cortos 03133001 de la Facultad de Ciencias y Filosofía.

### INFORMES

Email:  guntiveros@upch.edu.pe

dquim2@upch.edu.pe

Teléfono:  3190000- 2441

Dpto de Química UPCH

Inscribirse en el  archivo adjunto y enviar el vaucher escaneado   hasta el 6 de Agosto.

CURSO:

Principios de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL O GLP)

EXPOSITORA:

Lic. Química Viviana Scotto

FECHA: 08 y 15 Agosto

LIMA –PERÚ

2009