CROMATOGRAFO DE GASES

Equipo 	:CROMATOGRAFO DE GASES

Marca	:HEWLETT PACKARD

Modelo	:5890

Serie 	:SERIES II PLUS

( Elementos del equipo

- Auto Muestreador para 100 viales

- Detector FID

- Detector FPD

- Dos Inyectores

( Descripción del equipo

- Trabaja con: Hidrógeno, Helio y Aire Sintético.

- Determina: Compuestos Azufrados, Compuestos Orgánicos Volátiles, Trihalometanos y otros según el tipo de columna.

- Condiciones Ambientales de Almacenamiento:

- Temperatura  de operación:	0 - 55°C

- Humedad Relativa:		5 – 95%

- Dimensiones: 56cm x 71cm

- Peso:		41Kg.

( Descripción de las columnas con las que cuenta el equipo

- Columna: Rtx-VGC

- 75metros, 0.45 mm ID, 2.55 um df

- Columna: Packed Column

- Rt-XL Sulfur

- 1metro, 0.75 mm ID, 0.95 OD

- Columna: Supel Q PLOT

- 30 metros x 0.32 mm

- fused silica capillary column

Precio: US$ 22,000.00 dólares americanos